- Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования Полтавского сельсовета

Курского района Ставропольского края

от 07 июня 2011 года № 45

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2012 - 2015 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30 декабря 2004 годы N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Федеральный закон от 21 июля 2007 годы N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; - Федеральный закон от 06 октября 2003 годы N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Устав муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Заказчик, координатор Программы | Администрация муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края, организации, определенные решением конкурсной комиссии (Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд") |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - обеспечение комфортных условий проживания; - обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры; - увеличение охвата населения коммунальными услугами; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры. Основные задачи Программы: - развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующей коммунальной инфраструктуры муниципальном образовании Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края в соответствие со стандартами; - ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности; - принятие бесхозных коммунальных сетей в муниципальную собственность; - уменьшение затрат на доставку коммунальных услуг |
| Сроки и этапы реализации мероприятий Программы | 2012 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в Программу, осуществляется за счет средств: - местного бюджета (объем финансирования за счет местного бюджета подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год); - краевого бюджета; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий Программы | - обеспечение территории муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края развитой коммунальной инфраструктурой; - реконструкция и капитальный ремонт объектов |
|  | коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа; - повышение объемов и улучшения качества предоставляемых услуг потребителям муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшение экологического состояния на территории муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Контроль за ходом выполнения Программы | администрация муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края |

- 1. Характеристика проблемы, технико-экономическое обоснование

необходимости ее решения программно-целевыми методами

Одним из приоритетов жилищной политики в муниципальном образовании Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Коммунальный комплекс муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края в сегодняшнем его состоянии характеризуется высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологической отсталостью. Высокий уровень физического износа основных фондов в коммунальном секторе вызван несколькими основными причинами:

- передача объектов организациями в муниципальную собственность в техническом состоянии, требующем значительных объемов ремонта, без обеспечения для этого необходимыми средствами;

- проводимая тарифная политика в рамках перехода к 100-процентной оплате жилищно-коммунальных услуг. Увеличение уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги и одновременно рост тарифов на эти услуги по причине инфляционных процессов не позволяли увеличить инвестиционную составляющую тарифа на модернизацию и реконструкцию основных фондов даже в объемах минимальных потребностей. Поэтому, последние годы, тарифы на коммунальные услуги, в части инвестиционной составляющей, включали в себя только планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования.

Для увеличения объемов жилищного строительства необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры.

- Проведение реконструкции и модернизации действующих водопроводных сетей позволит значительно сократить число аварийных ситуаций и финансовых затрат на их устранение, снизить сверхнормативные потери воды и обеспечить качественное и гарантированное водоснабжение для населения муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края.

Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к повышению эффективности, развития конкуренции в сфере предоставления услуг, формирования современной системы ценообразования, разработки  инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

2. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Муниципальное образование Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края образовано 02 декабря 1997 года решением представительного органа местного самоуправления, до настоящего времени существовал как, Полтавский сельский совет депутатов трудящихся.

Юридический адрес: 357871 Ставропольский край, Курский район, с. Полтавское, улица Школьная 2.

Официальным документом, фиксирующим границы муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края является Закон Ставропольского края «Об установлении границ муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края», с описанием границ муниципального образования и схематической карты, которые прилагаются к Уставу муниципального образования.

На территории муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края находятся  8  населённых пунктов - с. Полтавское, х. Привольный, х. Кировский, х. Новоивановский, х. Моздокский, х. Тарский, п. Ага - Батыр,  х. Дыдымкин. Центр муниципального образования - с. Полтавское.

Муниципальное образование расположено в центральной части Курского района Ставропольского края, от города Ставрополь на расстоянии 350 км., от ст. Курской на расстоянии 35 км, муниципальное образование граничит с Чеченской Республикой, Мирненским сельсоветом, Русским сельсоветом, Галюгаевским сельсоветом, Серноводским сельсоветом, Богдановским сельсоветом. Общая площадь территории муниципального образования составляет 22956,8 га. Из них сельхозугодий - 20969 га, пашни - 15914 га, пастбищ - 5053 га, многолетних насаждений (тутовых) - 1,2 га.

Численность населения по состоянию на 01.01.2012 года составляет 5267 человек.

Муниципальное образование Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края по национальному составу состоит из русских, кумыков, аварцев, чеченцев, украинцев, даргинцев, ногайцев, осетин, армяней, кабардинцев, и др.

Основные отрасли экономики - это сельское хозяйство. Промышленность на территории муниципального образования отсутствует, разработанные материально - сырьевые источники.

На территории муниципального образования жильё гражданами приватизировано около 70 %, в основном не приватизированы жилые дома на животноводческих  точках.

Финансово - бюджетный потенциал очень низок, так как основной источник доходов на территории муниципального образования земельный налог 100%, подоходный налог 10%, аренда земли 50%, транспортный налог 20%. Ставки земельного налога очень низкие, так как земли в основном песчаные и супесчаные.

На территории муниципального образования развита сеть учреждений социально -  культурного назначения: средняя общеобразовательная школа в с. Полтавском, х. Дыдымкин и п. Ага-Батыр. Начальные школы с 1-го по 9-й классы в х. Кировский и х. Привольный, детский сад в с. Полтавском и х. Дыдымкин, детский дом в с. Полтавском, муниципальное учреждение культуры «Полтавский культурно - досуговый центр» (МУК ПКДЦ). На территории муниципального образования в с. Полтавском находится врачебная амбулатория, фельдшерские пункты в х. Привольный, х. Кировский, х. Дыдымкин, п. Ага Батыр.  Почтовые отделения в с. Полтавском, х. Дыдымкин, п. Ага-Батыр, х. Привольный. Отделение сбербанка в с. Полтавском. Газифицированы полностью, с. Полтавское х. Привольный, х. Моздокский, х. Кировский, п. Ага-Батыр на 50%, в х. Новоивановский и х. Тарский газ отсутствует.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры

Муниципальное образование Полтавского сельсовета Курского района участвует  в «Программе поддержки местных инициатив в Ставропольском крае», 2009 году за счёт средств краевого фонда Муниципального развития и софинансирования МО отремонтированы на 50% водопроводные сети в с. Полтавском и п. Ага-Батыр., в 2010 – 2012 годах выйти с предложением в ФГУ «Ставрополькрайводоканал» о замене водопроводных сетей в с. Полтавском и п. Ага-Батыр, в количестве 3,5 км.

2. Отсутствие технического водоснабжения на территории  муниципального образования

Действия администрации по данной проблеме:

Ежегодно с привлечением техники администрация производит чистку каналов для подачи технической воды используемой для полива приусадебных участков, в х. Кировский, х. Моздокский и с. Полтавском.

3. Отсутствие водоснабжения для питья в с. Полтавском и п. Ага- Батыр

Действия администрации по данной проблеме:

В период 2010 – 2012 годы  установить 2 башни Рожновского в с. Полтавское и 2 башни Рожновского в п. Ага - Батыр (за счёт бюджета края) по программе комплексного развития муниципального образования. Для изготовления ПСД необходимы денежные средства в сумме 1,0 млн. руб., бурение артскважин и установка башен Рожновского - 24000,0 р.

4.  Недостаточное освещение улиц в х. Дыдымкин, х. Кировский

Действия администрации по данной проблеме:

Для реализации данной проблемы администрацией МО обратилась с просьбой в Министерство сельского хозяйства, о включении данного проекта на 2010 год по «Программе Социальное развитие села до 2012 года».

Освещение улиц в населённых пунктах х. Дыдымкин, х. Кировский (дополнительно установить 50 светильников), на что необходимы денежные средства в сумме, на приобретение – 160,0 тыс. руб., оплата за пользование электроэнергией – 80,0тыс. руб.

5. Плохое состояние дорог в х. Моздокский, х. Дыдымкин

Действия администрации по данной проблеме:

В период 2010-2012 годов администрация муниципального образования будет проводить ремонт дороги в х. Моздокский по ул. Восточная и х. Дыдымкин по ул. Ленина за счёт средств муниципального бюджета, а также за счёт средств свободного остатка.

Участие в Программе поддержка местных инициатив, ремонт дорог по улицам в с. Полтавском.

6. Газоснабжение п. Ага-Батыр и х. Дыдымкин

Действия администрации по данной проблеме:

Обновить ПСД на газификацию ул. Комсомольская х. Дыдымкин и получить заключение экспертизы на 2010 - 2011 годы, необходимо денежных средств 500,0 тыс. руб. и до 2012 года газифицировать ул. Комсомольская.

Выйти с предложением на правительство СК об оказании помощи в выделении денежных средств на изготовление ПСД и строительство разводящих уличных газопроводных сетей в х. Дыдымкин - 2010-2012 годы, для реализации данной проблемы необходимы денежные средства в сумме 5800,0 тыс. руб.

2.1. Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений на 01.01.2012 года - 404,2 тыс. кв. м., в

т.ч. в собственности граждан - 367,8 тыс. кв. м.  В  жилищном фонде района

(как и в целом в области) преобладает частный жилфонд – 91%. Общая площадь жилых помещений в жилых зданиях с процентом износа до 20%, которые находятся в хорошем и  удовлетворительном техническом состоянии и подлежат сохранению на расчетный срок, составляет 214,4 тыс. кв. м.  или более половины (53,0%) площади всего жилищного фонда района.

Общая площадь жилых помещений в жилых зданиях с процентом износа

от 31 до 65% составляет 187,4 тыс. кв. м. или 46,4% от всего районного

жилищного фонда. Эти жилые здания в настоящее время находятся не вполне в

удовлетворительном состоянии и в перспективе должны подлежать

модернизации и частичной  убыли. Площадь ветхого жилищного фонда района

составляет 2,4 тыс. кв. м. (0,6% от общей площади жилфонда),

Прогноз ввода жилья

Таблица №5

Показатель Ед.изм. 2011 год 2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

Ввод жилья кв.м. 1300 1400 1500 1600 2500 3200. В 2008-2015 годы уменьшение количества жилья за счет сноса и пришедшего в негодность происходит в пределах 0,5% от общего количества жилищного фонда. По данным сельсоветов уменьшение жилья в 2010 году составило 0,4%. Ожидаемый прогноз сноса жилья до 2016 года планируется в этих пределах. (0,5%) или в пределах 2000 кв. м. поэтому ожидаемый прирост жилищного фонда до 2015 года останется на уровне 402,5 тыс. кв. м. Одним из факторов, оказывающих положительное влияние на повышение уровня жизни населения является  доступность и качество жилья, общая площадь  жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя по району составила в 2010 году  30,9 м2, а  число жилых квартир в расчете на 1000 чел. – 598 единиц. За счет ввода жилья значение данного показателя будет увеличиваться и составит в 2013 году 31,3 кв. метра в среднем на одного жителя и увеличится число квартир в расчете на 1 тыс. населения и составит 602 единицы, в том числе введенная за год  – 1,5 единицы на 1 тыс. человек населения. По вышеуказанным  показателям район занимает  одно из первых мест в области. Жилищный фонд Муниципального образования характеризуется сравнительно низким уровнем благоустройства. В связи с этим повышение уровня благоустройства жилфонда в перспективе должно стать одним из основных направлений развития социальной сферы района.

2.2. Теплоснабжение

Основным источником тепла для жилищно-коммунального сектора и

производственно-промышленных предприятий являются индивидуальные

локальные котельные в основном - на газовом топливе, центральные котельные отсутствуют. Учет тепловых ресурсов в районе с 2010 года не ведется из-за отсутствия центральных промышленных котельных, подающих тепло учреждениям и населению. Одноэтажная застройка отапливается от индивидуальных газовых источников тепла.

Системы теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы района включают 4 котельных суммарной мощностью 6,0 Гкал/час. Средняя загрузка котельных в целом за отопительный сезон не превышает 65%, что приводит к увеличению удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепла.

Анализ технического состояния оборудования котельных позволяет сделать следующие выводы:

Основное оборудование котельных, как правило, имеет высокую степень износа. Фактический срок службы значительной части оборудования больше предусмотренного документацией. Это оборудование физически и морально устарело, и существенно уступает по экономичности современным образцам. Большинство котельных не оснащены в достаточной степени приборами учета произведенной и отпущенной тепловой энергии, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного оборудования, находящегося в хорошем состоянии. Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении составляет 2,8 км, ветхих тепловых сетей 1,2 км или 42,9%. Объемы потребления и динамика тарифов на теплоснабжениеТаблица №6

Вид услуги 2008 год 2009 год 2010 год

Объем производства теплоэнергии (Гкал) 5791,2 5041,5 4480,0

Объем потребления теплоэнергии (Гкал) 4724,8 3997,9 3637,4

Потери в сетях теплоснабжения (%) 16,52 18,86 19,,1

Тариф на услуги теплоснабжения (руб.Гкал.) 925,9 1018,0 1120,0

Износ тепломагистралей (%) 90 93 95

2.3. Водоснабжение

Источниками водоснабжения муниципального образования являются артезианские и частично

поверхностные воды.

Водоснабжение с. Бондари и прилегающих поселений производится  за

счет группы водозаборов, которые расположены вблизи райцентра, в остальных

поселениях используются одиночные артскважины с подачей воды в

водонапорные башни или воды из шахтных колодцев.9                               продолжение приложения

Централизованным водоснабжением охвачено 65% населения. Длина

существующих водопроводных сетей  - 180,4 км. Для удовлетворения

потребности в водопроводных сетях всего по району необходимо проложить

30 км. водопроводных сетей. Износ сетей колеблется — 60% до 90% в разрезе

муниципальных образований. За год отпущено воды населению по району  –

0,3 млн. м3. Среднесуточный отпуск воды населению в расчете на 1 жителя по

району – 67 литров.

Ежегодная доля потерь при передаче воды до конечного потребителя

составляет 10%.

Основными санитарно-химическими показателями, по которым

отмечается несоответствие водопроводной воды гигиеническим нормативам,

по-прежнему остаются содержание железа и общая жесткость, которые

определяются природными свойствами подземных вод, отсутствием

сооружений водоподготовки на источниках водоснабжения.

Основными поставщиками услуг по водоснабжению выступает общество с

ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» (далее  - ООО «Жилком-

сервис») и шесть муниципальных учреждений по предоставлению коммуна-

льных услуг населению на территории сельсоветов.

Объемы потребления и динамика тарифов на водоснабжение

Таблица №7

Вид услуги 2008 год 2009 год 2010 год

Объем потребления (куб.м.) 894,0 873,0 785,0

Тариф на услуги (руб.куб.м.) 11,78 12,35 13,38

Доля потерь при передаче воды (%) 10 10 10

Доля износа труб водоснабжения (%) 79 85 90

Доля удовлетворения в сетях

водоснабжения (%)

80 83 83

2.4. Водоотведение

Основной организацией, предоставляющей услуги по водоотведению

с. Бондари выступает ООО «Жилкомсервис».

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 6 км., износ

канализации составляет 70%.

К северу от села Бондари расположены очистные сооружения (поля

фильтрации), являющиеся общими для сыродельного завода и райцентра,

работа которых малоэффективна.

Стоки сбрасываются в накопитель. В остальных поселениях муниципального образования

очистных сооружений нет. Охват населения системой канализации составляет-

5%.10                        продолжение приложения

Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения по району

составляет 85%.

Динамика тарифов на водоотведение

Таблица №8

Вид услуги 2008 год 2009 год 2010 год

Тариф на услуги (руб.куб.м.) 9,81 11,78 12,99

Доля износа труб водоснабжения (%) 79 85 90

Доля удовлетворения в сетях водоснабжения (%) 80 83 83

2.5. Вывоз ТБО

В 2010 году сбор и вывоз мусора производился на территории

Бондарского сельсовета. В соответствии с региональной программой «Экология

и природные ресурсы Тамбовской области на 2009-2011 годы» построен

полигон для утилизации твердых бытовых отходов  в с. Бондари, хранилище

которого составляет — 138,0 тыс. куб. м. За 6 месяцев 2011 года утилизировано

- 800,0 куб. м.

Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов,

в общей численности, проживающего на территории, составила 11,3%. На

прогнозируемый период 2011-2013 годы данный показатель составит

12,0 - 18,0%.

Услуги вывоза и утилизации ТБО оказывает ООО «Жилкомсервис». В

настоящее время в районе при каждом населенном пункте существуют

несанкционированные свалки, не отвечающие требованиям природоохранного

законодательства.

2.6. Газоснабжение

Основной компанией, осуществляющей транспортировку природного газа,

является ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тамбовской

области «Тамбовоблгаз».

Газоснабжение потребителей муниципального образования производится природным газом.

Источником газоснабжения является Бондарская ГРС. Дефицита газа

район не имеет. Общая протяженность газомагистралей составляет 260 км.

В настоящее время ко всем муниципальным образованиям (Сельсоветам)

подведены газовые сети и ведется газификация населенных пунктов. В

настоящее время уровень газификации муниципального образования  достиг -87%.

Объемы потребления и динамика тарифов на газоснабжение

Таблица №9

Вид услуги 2008 год 2009 год 2010 год

Объем потребления (тыс. куб.м.) 9197,7 9289,8 9300,0

Тариф на услуги (тыс. руб.куб.м.) 2,45 2,82 3,25

2.7. Электроснабжение

Электроснабжение муниципального образования производится от энергосистемы  филиала ОАО

«МРСК Центра» - ОАО «Тамбовэнерго» производственного отделения11                       продолжение приложения

«Моршанские электрические сети».

Общая протяженность энергомагистралей составляет 715 км.

На территории муниципального образования  имеется 8 понизительных подстанций 35-110 кВ.

Состояние сетей и подстанций удовлетворительное.

Резерв мощности составляет 33,2 МВА и в перспективе  позволяет

подключение энергоемких потребителей и развитие хозяйственного комплекса.

Объемы потребления и динамика тарифов на электроснабжение

Таблица №10

Вид услуги 2008 год 2009 год 2010 год

Объем потребления (тыс. кВтч) 11217,8 10986,3 10656,0

Тариф на услуги для населения

регулиремый( руб.кВтч.) 1,24 1,32 1,54

2.8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Основными потребителями энергоресурсов является жилищный сектор и

бюджетные учреждения. Промышленность на территории  муниципального образования не развита,

поэтому снижение энергоемкости жилищного сектора и бюджетных

учреждений является одним из главных направлений энергосбережения.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации» в целях реализации государственной политики энергосбережения и

повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования, повышения

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет

реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости

валового муниципального продукта, принята муниципальная целевая

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Бондарском  районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020

года».

В целях реализации программы по энергосбережению проводятся

мероприятия,  обеспечивающие процессы энергосбережения и повышающие

энергоэффективность коммунальной инфраструктуры, а именно:

- оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в муници-

пальной собственности, других бюджетных учреждений, многоквартирных

домов, индивидуальных домов приборами учета;

- модернизация систем освещения бюджетных учреждений, с установкой

энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления

освещением бюджетных учреждений;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов, утепление тамбуров,

входных дверей, утепление (или замена) окон, утепление фасадов, контуров

зданий.12                      продолжение приложения

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в

многоквартирных домах и в муниципальных бюджетных учреждениях будет

сокращаться за счет энергосберегающих мероприятий.

2.9. Выводы и обоснование решения проблемы

программно-целевыми методами

Высокая значимость проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры обусловлена тем, что затраты на коммунальные ресурсы составляют существенную часть затрат муниципального бюджета, населения и хозяйствующих субъектов, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование

недопустимо.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса

мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации

срочных согласованных действий по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры .

Исходя из перспектив развития муниципального образования и прогноза

спроса на коммунальные ресурсы необходимо проведение мероприятий в

следующих направлениях:

- строительство и реконструкция систем водоснабжения;

- строительство систем газоснабжения;

- организация сбора, вывоза и утилизации ТБО.

Комплексный подход позволит создать условия для повышения уровня

жизни населения, роста экономического потенциала муниципального образования, экологической

безопасности территории, повышения эффективности функционирования

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня

благоустройства территорий, повышения эффективности управления муници-

пальным имуществом.

Необходимость решения проблемы комплексного развития коммунальной

инфраструктуры программно-целевым методом обусловлена следующими

причинами:

1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы

не только  органов местного самоуправления, но также хозяйствующих

субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий.

2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при

производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и  снижения

рисков социально-экономического развития муниципального образования.

3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных

на федеральном, региональном и местном уровнях.13                        продолжение приложения

4. Недостаток средств бюджета Муниципального образования для финансирования

всего комплекса мероприятий и необходимость софинансирования из

областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются

следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования и неразвитостью

механизмов привлечения средств.

Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить

социально-экономический эффект в производственной и социальной сферах

экономики Муниципального образования, развитии инвестиционной и инновационной

деятельности, частично экологическую стабилизацию.

- 2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение комфортных условий проживания;

- обеспечение доступности населения к системам коммунальной инфраструктуры;

- увеличение охвата населения коммунальными услугами;

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края необходимо решить следующие задачи:

- развитие сетей коммунальной инфраструктуры за счет строительства новых, приведения действующей коммунальной инфраструктуры муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края в соответствие со стандартами;

- ликвидация и реконструкция ветхих инженерных сетей, повышение их надежности;

- уменьшение затрат на доставку коммунальных услуг.

- 3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2012 - 2015 годы.

- 4. Перечень основных мероприятий Программы

Система мероприятий по достижении целей и показателей Программы представляет собой мероприятия перечень согласно приложению к настоящей Программе.

- 5. Механизм реализации Программы

Программные мероприятия реализуются в следующей последовательности:

- утверждение финансирования Программы администрацией муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края на очередной год;

- определение подрядчика по выполнению работ на конкурсной основе;

- заключение муниципального контракта на выполнение работ;

- осуществление контроля и приемки выполненных работ;

- финансирование выполненных работ.

Исполнитель работ по реализации Программы определяется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнения услуг для государственных и муниципальных нужд" на конкурсной основе. Проведение конкурса осуществляет администрация муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края.

- 6. Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края, средств бюджета Ставропольского края.

Общий объем финансирования мероприятий по Программе на 2012 - 2015 годы составляет 33757,19 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 9189,30 тыс. рублей;

2013 год - 9189,30 тыс. рублей;

2014 год - 9189,30 тыс. рублей;

2015 год - 9189,30 тыс. рублей;

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее реализацию, могут корректироваться в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края на соответствующий финансовый год.

- 7. Ожидаемые конечные результаты реализации

мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить земельные участки муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края развитой коммунальной инфраструктурой;

- ликвидировать аварийные и полностью изношенные объекты коммунального хозяйства;

- провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа;

- повысить объемы и улучшить качество предоставляемых потребителям муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края коммунальных услуг;

- обеспечить дальнейшую активизацию жилищного строительства;

- улучшить экологическое состояние на территории муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края.

- 8. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы и достижения конечного результата осуществляет администрация муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края.

Оценка результатов Программы производится по итогам года. Сведения о реализации Программы представляются в администрацию муниципального образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края.

- Приложение

к муниципальной целевой Программе

"Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры в муниципальном образовании

Полтавского сельсовета Курского района

Ставропольского края на 2012 - 2015 гг.",

утвержденной постановлением

администрации муниципального

образования Полтавского сельсовета

Курского района Ставропольского края

от 07 июня 2011 года № 45

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

(источники финансирования - краевой и местный бюджет)

| № п/п | Источники финансирования | Всего, тыс. рублей | из них |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкция водных сетей с установкой башен Рожновского в селе Полтавское Курского района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 22224,43 | 5556,11 | 5556,11 | 5556,11 | 5556,11 |
| местный бюджет |  | 1169,70 | 292,42 | 292,42 | 292,42 | 292,42 |
| Итого по разделу |  | 23394,14 | 5848,53 | 5848,53 | 5848,53 | 5848,53 |
| 2. Реконструкция водных сетей в хуторе Привольный |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 1900,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| местный бюджет |  | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Итого по разделу |  | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3. Реконструкция водных сетей в хуторе Кировский |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 950,00 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 |
| местный бюджет |  | 50,00 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Итого по разделу |  | 1000,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4. Строительство газовых разводящих сетей в поселке кирпичного типа Ага-Батыр, со следующими технико-экономическими показателями |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 4007,80 | 1001,95 | 1001,95 | 1001,95 | 1001,95 |
| местный бюджет |  | 210,94 | 52,73 | 52,73 | 52,73 | 52,73 |
| Итого по разделу |  | 4218,74 | 1054,68 | 1054,68 | 1054,68 | 1054,68 |
| 5. Строительство газовых разводящих сетей в поселке кирпичного типа. Ага-Батыр |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  | 5837,1 | 1459,27 | 1459,27 | 1459,27 | 1459,27 |
| местный бюджет |  | 307,21 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 76,80 |
| Итого по разделу |  | 6144,31 | 1536,08 | 1536,08 | 1536,08 | 1536,08 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 36757,19 | 9189,30 | 9189,30 | 9189,30 | 9189,30 |

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2011                                      с. Бондари                                             № 567

Об утверждении районной  целевой программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Тамбовской области на

период 2011 - 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах  организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от    30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об

основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса»,

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от

06.05.2011  № 204 «О разработке программ комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», целях

повышения качества предоставления коммунальных услуг населению,

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить районную целевую  программу «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Тамбовской области

на период 2011 - 2015 годы» (далее - Программа) согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации района (Бирюкова) при

формировании бюджета района на очередной финансовый год предусмотреть

выделение денежных средств на  реализацию мероприятий, предусмотренных

Программой.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной  газете «Народная

трибуна».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации  А.Н.Стегачѐва.

Первый заместитель

главы администрации                                                                            Е.М.Яковлева

ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района

22.12.2011 № 567

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования Тамбовской области на период 2011 - 2015 годы»

Паспорт Программы

Наименование   Программы «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Муниципального образования Тамбовской области на

период 2011 - 2015 годы»

Основание для разработки Федеральный Закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих

принципах  организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Федеральный закон от  30 декабря

2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов

организаций коммунального комплекса», приказ Министерства

регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011

№ 204 «О разработке программ комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Заказчик Программы Администрация Муниципального образования Тамбовской области

Разработчик Программы Отдел строительства, коммунального и дорожного хозяйства

администрации района

Сроки и этапы реализации

Программы

Срок реализации Программы - 2011 - 2015 годы, в один этап

Объѐмы и источники

финансирования

Общий объѐм финансирования Программы за счѐт средств из

всех  источников в 2011 — 2015  годах    составляет 77044,75

тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 7403,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 10978,3 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 1476,3 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников –57186,6 тыс. рублей

Объѐмы финансирования Программы носят прогнозный

характер.

Цель и задачи Программы Цель  - развитие систем коммунальной инфраструктуры,

повышения качества оказываемых услуг, улучшения

экологической ситуации, удовлетворение населения района

в обеспечении чистой питьевой водой.

2                              продолжение приложения   Задачи программы:

- строительство и модернизация систем коммунальной

инфраструктуры;

- обеспечение возможности подключения к системам

коммунальной  инфраструктуры вновь создаваемых

(реконструируемых) объектов недвижимости;

- достижение баланса интересов потребителей и

предприятий коммунального комплекса, обеспечение

доступности услуг для потребителей, определение

максимально допустимого по платѐжеспособности и

оправданного по качеству услуг тарифа;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности

коммунальной инфраструктуры;

- снижение износа объектов коммунальной

инфраструктуры;

- повышение надежности коммунальных систем и

качества предоставляемых услуг.

Ожидаемые результаты от

реализации Программы

В результате реализации программы ожидается получить

следующие результаты:

- по газификации  - население района будет иметь

возможность получать природный газ бесперебойно в

достаточном количестве для реализации  своих нужд;

- по теплоснабжению - строительство новой котельной

позволит получать и подавать в здания  большое количество

тепла при сокращении расходов  на потребление

энергоресурсов;

- по водоснабжению  - проведенные мероприятия

позволят улучшить качество питьевой воды, понизить процент

аварий на водопроводе, увеличить число потребителей;

- по вывозу (утилизации) твердых бытовых отходов

(далее - ТБО) - организация сбора, вывоза и утилизации ТБО

позволит улучшить санитарное  состояние территорий и

экологию окружающей среды;

- по содержанию жилищного фонда  - проведенные

мероприятия позволят понизить процент  изношенности

зданий, улучшить жилищные условия.  Кроме того,

реализация программных мероприятий создаст основы для

разработки инвестиционных программ организаций

коммунального комплекса, осуществляющих поставку

товаров и услуг в сфере водоснабжения,  водоотведения и

очистки сточных вод,  теплоснабжения, повысит надѐжность

работы систем коммунальной инфраструктуры, сократит

износ сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.

Контроль за исполнением

Программы

Программа реализуется на территории  Бондарского

района Тамбовской области.

Контроль за  реализацией Программы осуществляет

администрация Муниципального образования.                                                                        3                                  продолжение приложения

1. Характеристика проблемы и обоснование

еѐ решения программно-целевыми методами

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструк-

туры Муниципального образования Тамбовской области на период 2011  - 2015 годы»

(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об

основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса», а

также схемой Территориального планирования Муниципального образования Тамбовской

области. Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечения

ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов  функционирования

жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций,

формирования новых подходов к повышению эффективности, развития

конкуренции в сфере предоставления услуг, формирования современной

системы ценообразования, разработки  инвестиционных программ организаций

коммунального комплекса.

1.1.  Перспективы  развития  муниципального  образования

и  прогноз  спроса  на  коммунальные  ресурсы

Бондарский муниципальный район Тамбовской области расположен в

Центральной экономической зоне области и находится северо-восточнее

областного центра в пределах изохрон 1,5 – 2 - часовой его транспортной

доступности.

Границы территории Муниципального образования установлены законом

Тамбовской области «Об установлении границ и определении места

нахождения представительных органов муниципальных образований в

Тамбовской области».

Район граничит: на севере – с Пичаевским, на востоке – с Гавриловским,

на юге – с Кирсановским и Рассказовским, на западе – с Тамбовским, на северо-

западе – с Сосновским районами Тамбовской области.

В настоящее время в Бондарский район входят 8 сельсоветов: Бондарский,

Граждановский, Кершинский, Кривополянский, Митропольский, Нащекинский,

Пахотноугловский, Прибыткинский.

Площадь района составляет 1252,3 квадратных километра. Всего на

территории района находится 56 населенных пунктов.

Население района  по  состоянию  на  01.01.2011 г.  составляет

13,1 тыс. человек. Удельный вес населения Муниципального образования в общей

численности населения Тамбовской области  – 1,2% (при удельном весе

территории – 3,6%).

Центром района является село Бондари, численность населения которого

– 4,2 тыс. человек.                                                                                 4                        продолжение приложения

По численности населения Бондарский район сравнительно небольшой и

занимает 20-е место среди 23 муниципальных районов Тамбовской области.

В настоящее время в районе в целом сложилась неблагоприятная

демографическая ситуация, выражающаяся в постоянном снижении

количественных и качественных характеристик ее демографического

потенциала.

В долгосрочной ретроспективной динамике численности населения

района прослеживается стабильная тенденция уменьшения.

Демографическая ситуация в 2010 году улучшилась по сравнению с 2009

годом. Естественная убыль населения составила 141 человек, против 152

человек в 2009 году. Превышение числа умерших над числом родившихся по

району составляет в 2,1 раза.

За двенадцать месяцев 2010 года родилось 127 человек, умерло 268

человек. Коэффициент рождаемости составил 9,7 человек на 1тыс. человек

населения, число умерших на 1 тыс. человек населения составило 20,5 человек.

Миграционное снижение населения района составило 75 человек.

Среднегодовая численность населения за 2010 год  - 13,3 тыс. человек.

Плотность населения – 10,6 чел./кв.км.

Таблица № 1

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Численность

населения (тыс.

чел.)

13,5 13,3 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1

За счет привлечения населения ( переселения) численность населения на

конец 2015 года планируется остаться на уровне 2010 года и составит

13,1 тыс. чел.

Рынок труда и занятость населения

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы

работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной

начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и

некоммерческих организаций района составляет 80,3 процента, по прогнозу на

2011-2013 годы соответственно 80,5-81,5%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и

средних предприятий и некоммерческих организаций района составила в 2010

году 9307 рублей. В 2011  - 2013 годах она составит, соответственно,

9958- 11295 рублей, рост на 21,4 %.

Ситуация на рынке труда района остается стабильной, массовых

увольнений не проводилось.

Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,

обратившихся за содействием в службу занятости, составила в 2010 году

70,9 процента. На период 2011  – 2013 годов данный показатель составит

70,9-71,1 процент.5                         продолжение приложения

По состоянию на 01 января 2011 года на учете в  Центре занятости

населения Муниципального образования зарегистрировано 51 человек, уровень

официально зарегистрированной безработицы составил 0,8 %.

Отдельные показатели, характеризующие

уровень обеспеченности населения

Таблица № 2

Наименование показателя

2008

год

2009

год

2010

год

Среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата (рублей)

7387,2 8636,6 9307,0

Величина прожиточного минимума (по состоянию

на IV квартал каждого года) (рублей)

3493 3805 4199

Доля населения с доходами ниже прожиточного

уровня (%)

28,7 27,8 26,6

Бюджетные показатели Муниципального образования

По Бюджетным показателям 2010-2011 годов наблюдается рост налоговых

и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем

объеме собственных доходов районного бюджета  (без субвенций). Так в 2010

году доходы составили  7,1 процента, в 2011 году  22,1 процента, что выше

уровня 2010 года на 15,0 процентов. В 2012 году доходы составят                  17,7

процента. В 2013 году по отношению  к 2012 году рост составит

0,5 процента.

Кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления) в

2010 году район не имел.

В районе планируется  снижение расходов на топливно- энергетические

ресурсы в целом по району  2011-2013 годах за пользованием энергоресурсами

в объемах ежегодно не менее 3 процентов по отношению к предыдущему году.

В 2011 году планируется рост расходов по всем отраслям социальной

сферы  (образование, культура, здравоохранение), в  том  числе  по  заработной

плате с начислениями. В 2012-2013 годах наблюдается снижение данных

расходов за счет запланированных условно-утвержденных расходов

соответственно 2,5 и 5,0 процентов.

Таблица №3

Наименование показателей Ед. изм. 2008 год

2009

год

2010 год

Доходы бюджета млн. руб. 179,5 275,6 280,6

Расходы бюджета млн. руб. 179,5 276,1 285,2

Налоговые доходы бюджета млн. руб. 24,8 24,8 29,3

Доля налоговых поступлений в

доходах бюджета

% 13,8 9,0 10,46                         продолжение приложения

Экономика и промышленность

Основой производственно-экономического потенциала района является

сельскохозяйственное производство. В районе площадь сельскохозяйственных

угодий составляет 82,8 тыс. га, в том числе 67,4 тыс. га пашни. В 2010 году в

обработке находилось 51,0 тыс. га   пашни, или 75,5%.

Основными задачами на сегодня являются наращивание производства и

снижение себестоимости сельхозпродукции, исключение из оборота неисполь-

зуемых и залежных земель, увеличение посевов востребованных на рынке

сбыта культур.

В 2011 году планируется подготовить и ввести в оборот около 9,0 тыс. га.

пашни. В структуре посевных площадей под урожай 2012 года более 50% будут

занимать зерновые.

Сельское хозяйство района в основном представлено в рамках малого и

среднего бизнеса и лишь в последние годы в район пришли крупные инвесторы.

Это общество с ограниченной ответственностью «Тамбовмясо» и общество с

ограниченной ответственностью «Тамбовмясопром», которыми за 2009-2010

годы обработаны и введены в оборот 7,5 тыс.га пашни,  введены  в действие две

площадки и ведется строительство третьей площадки свиноводческого

комплекса. В целом комплекс включает четыре площадки с общим объемом

свинопоголовья  100 тыс.голов в год, производством мяса 12,5 тыс.тонн. Срок

завершения строительства свинокомплекса в соответствии с Программой

развития сельского хозяйства  - 2011-2012 годы. В 2010 году  ООО

«Тамбовмясопром» произвел мяса более тысячи тонн. В 2011 году объем

производства мяса составит более1,0 тыс. тонн.

В 2010 году произведена реконструкция Бондарского сыродельного

завода производственной мощностью 4 тонны сыра в сутки и переработкой 40

тонн молока.  В настоящее время  завод перерабатывает 30 т. молока в сутки, из

них 5 тонн закупленного у населения,  производит 7 тонн пакетированного

молока и 3,5 тонны сыра.

Завершены работы по строительству четырех молочных семейных ферм

для КФХ на территории Пахотноугловского сельсовета, участвующих в

программе «Развитие пилотных молочных семейных ферм» по 100 голов

каждая.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной

инфраструктуры

2.1. Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений на 01.01.2011 года - 404,2 тыс. кв. м., в

т.ч. в собственности граждан - 367,8 тыс. кв. м.  В  жилищном фонде района

(как и в целом в области) преобладает частный жилфонд – 91%.7                            продолжение приложения

Также в жилищном фонде района значительно преобладают деревянные

строения, на долю которых в конце 2006 г. приходилось 82,1% общей площади

жилья, и только 17,9% фонда находилось в капитальных зданиях (каменных,

кирпичных, панельных и блочных).

Общая площадь жилых помещений в жилых зданиях с процентом износа

до 30%, которые находятся в хорошем и  удовлетворительном техническом

состоянии и подлежат сохранению на расчетный срок, составляет

214,4 тыс. кв. м.  или более половины (53,0%) площади всего жилищного фонда

района.

Общая площадь жилых помещений в жилых зданиях с процентом износа

от 31 до 65% составляет 187,4 тыс. кв. м. или 46,4% от всего районного

жилищного фонда. Эти жилые здания в настоящее время находятся не вполне в

удовлетворительном состоянии и в перспективе должны подлежать

модернизации и частичной  убыли. Площадь ветхого жилищного фонда района

составляет 2,4 тыс. кв. м. (0,6% от общей площади жилфонда),

Прогноз ввода жилья

Таблица №5

Показатель Ед.изм. 2011 год 2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

Ввод жилья кв.м. 1300 1400 1500 1600 2500 3200

В  2008-2015 годы уменьшение количества жилья за счет сноса и

пришедшего в негодность происходит в пределах 0,5% от общего количества

жилищного фонда. По данным сельсоветов уменьшение жилья в 2010 году

составило 0,4%. Ожидаемый прогноз сноса жилья до 2016 года планируется в

этих пределах. (0,5%) или в пределах 2000 кв. м. поэтому ожидаемый прирост

жилищного фонда до 2015 года останется на уровне 402,5 тыс. кв. м.

Одним из факторов, оказывающих положительное влияние на повышение

уровня жизни населения является  доступность и качество жилья, общая

площадь  жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя по району

составила в 2010 году  30,9 м

2

, а  число жилых квартир в расчете на 1000 чел. –

598 единиц. За счет ввода жилья значение данного показателя будет

увеличиваться и составит в 2013 году 31,3 кв. метра в среднем на одного жителя

и увеличится число квартир в расчете на 1 тыс. населения и составит 602

единицы, в том числе введенная за год  – 1,5 единицы на 1 тыс. человек

населения. По вышеуказанным  показателям район занимает  одно из первых

мест в области.

Жилищный фонд Муниципального образования характеризуется сравнительно

низким уровнем благоустройства. В связи с этим повышение уровня

благоустройства жилфонда в перспективе должно стать одним из основных

направлений развития социальной сферы района.8                            продолжение приложения

2.2. Теплоснабжение

Основным источником тепла для жилищно-коммунального сектора и

производственно-промышленных предприятий являются индивидуальные

локальные котельные в основном - на газовом топливе, центральные котельные

отсутствуют.  Учет тепловых ресурсов в районе с 2010 года не ведется из-за

отсутствия центральных промышленных котельных, подающих тепло

учреждениям и населению.

Одноэтажная  застройка отапливается от индивидуальных газовых

источников тепла.

Системы теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной

сферы района включают 4 котельных суммарной мощностью 6,0 Гкал/час.

Средняя загрузка котельных в целом за отопительный сезон не превышает

65%, что приводит к увеличению удельного расхода топлива на выработку 1

Гкал тепла.

Анализ технического состояния оборудования котельных позволяет

сделать следующие выводы:

Основное оборудование котельных, как правило, имеет высокую степень

износа. Фактический срок службы значительной части оборудования больше

предусмотренного документацией. Это оборудование физически и морально

устарело, и существенно уступает по экономичности современным образцам.

Большинство котельных не оснащены в достаточной степени приборами

учета произведенной и отпущенной тепловой энергии, средствами

автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска

тепла. Это приводит к невысокой экономичности даже неизношенного

оборудования, находящегося в хорошем состоянии.

Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении

составляет 2,8 км, ветхих тепловых сетей 1,2 км или 42,9%.

Объемы потребления и динамика тарифов на теплоснабжение

Таблица №6

Вид услуги 2008 год 2009 год 2010 год

Объем производства теплоэнергии (Гкал) 5791,2 5041,5 4480,0

Объем потребления теплоэнергии (Гкал) 4724,8 3997,9 3637,4

Потери в сетях теплоснабжения (%) 16,52 18,86 19,,1

Тариф на услуги теплоснабжения (руб.Гкал.) 925,9 1018,0 1120,0

Износ тепломагистралей (%) 90 93 95

2.3. Водоснабжение

Источниками водоснабжения района являются артезианские и частично

поверхностные воды.

Водоснабжение с. Бондари и прилегающих поселений производится  за

счет группы водозаборов, которые расположены вблизи райцентра, в остальных

поселениях используются одиночные артскважины с подачей воды в

водонапорные башни или воды из шахтных колодцев.9                               продолжение приложения

Централизованным водоснабжением охвачено 65% населения. Длина

существующих водопроводных сетей  - 180,4 км. Для удовлетворения

потребности в водопроводных сетях всего по району необходимо проложить

30 км. водопроводных сетей. Износ сетей колеблется — 60% до 90% в разрезе

муниципальных образований. За год отпущено воды населению по району  –

0,3 млн. м3. Среднесуточный отпуск воды населению в расчете на 1 жителя по

району – 67 литров.

Ежегодная доля потерь при передаче воды до конечного потребителя

составляет 10%.

Основными санитарно-химическими показателями, по которым

отмечается несоответствие водопроводной воды гигиеническим нормативам,

по-прежнему остаются содержание железа и общая жесткость, которые

определяются природными свойствами подземных вод, отсутствием

сооружений водоподготовки на источниках водоснабжения.

Основными поставщиками услуг по водоснабжению выступает общество с

ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» (далее  - ООО «Жилком-

сервис») и шесть муниципальных учреждений по предоставлению коммуна-

льных услуг населению на территории сельсоветов.

Объемы потребления и динамика тарифов на водоснабжение

Таблица №7

Вид услуги 2008 год 2009 год 2010 год

Объем потребления (куб.м.) 894,0 873,0 785,0

Тариф на услуги (руб.куб.м.) 11,78 12,35 13,38

Доля потерь при передаче воды (%) 10 10 10

Доля износа труб водоснабжения (%) 79 85 90

Доля удовлетворения в сетях

водоснабжения (%)

80 83 83

2.4. Водоотведение

Основной организацией, предоставляющей услуги по водоотведению

с. Бондари выступает ООО «Жилкомсервис».

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 6 км., износ

канализации составляет 70%.

К северу от села Бондари расположены очистные сооружения (поля

фильтрации), являющиеся общими для сыродельного завода и райцентра,

работа которых малоэффективна.

Стоки сбрасываются в накопитель. В остальных поселениях района

очистных сооружений нет. Охват населения системой канализации составляет-

5%.10                        продолжение приложения

Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения по району

составляет 85%.

Динамика тарифов на водоотведение

Таблица №8

Вид услуги 2008 год 2009 год 2010 год

Тариф на услуги (руб.куб.м.) 9,81 11,78 12,99

Доля износа труб водоснабжения (%) 79 85 90

Доля удовлетворения в сетях водоснабжения (%) 80 83 83

2.5. Вывоз ТБО

В 2010 году сбор и вывоз мусора производился на территории

Бондарского сельсовета. В соответствии с региональной программой «Экология

и природные ресурсы Тамбовской области на 2009-2011 годы» построен

полигон для утилизации твердых бытовых отходов  в с. Бондари, хранилище

которого составляет — 138,0 тыс. куб. м. За 6 месяцев 2011 года утилизировано

- 800,0 куб. м.

Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов,

в общей численности, проживающего на территории, составила 11,3%. На

прогнозируемый период 2011-2013 годы данный показатель составит

12,0 - 18,0%.

Услуги вывоза и утилизации ТБО оказывает ООО «Жилкомсервис». В

настоящее время в районе при каждом населенном пункте существуют

несанкционированные свалки, не отвечающие требованиям природоохранного

законодательства.

2.6. Газоснабжение

Основной компанией, осуществляющей транспортировку природного газа,

является ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тамбовской

области «Тамбовоблгаз».

Газоснабжение потребителей района производится природным газом.

Источником газоснабжения является Бондарская ГРС. Дефицита газа

район не имеет. Общая протяженность газомагистралей составляет 260 км.

В настоящее время ко всем муниципальным образованиям (Сельсоветам)

подведены газовые сети и ведется газификация населенных пунктов. В

настоящее время уровень газификации района  достиг -87%.

Объемы потребления и динамика тарифов на газоснабжение

Таблица №9

Вид услуги 2008 год 2009 год 2010 год

Объем потребления (тыс. куб.м.) 9197,7 9289,8 9300,0

Тариф на услуги (тыс. руб.куб.м.) 2,45 2,82 3,25

2.7. Электроснабжение

Электроснабжение района производится от энергосистемы  филиала ОАО

«МРСК Центра» - ОАО «Тамбовэнерго» производственного отделения11                       продолжение приложения

«Моршанские электрические сети».

Общая протяженность энергомагистралей составляет 715 км.

На территории района  имеется 8 понизительных подстанций 35-110 кВ.

Состояние сетей и подстанций удовлетворительное.

Резерв мощности составляет 33,2 МВА и в перспективе  позволяет

подключение энергоемких потребителей и развитие хозяйственного комплекса.

Объемы потребления и динамика тарифов на электроснабжение

Таблица №10

Вид услуги 2008 год 2009 год 2010 год

Объем потребления (тыс. кВтч) 11217,8 10986,3 10656,0

Тариф на услуги для населения

регулиремый( руб.кВтч.) 1,24 1,32 1,54

2.8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Основными потребителями энергоресурсов является жилищный сектор и

бюджетные учреждения. Промышленность на территории района не развита,

поэтому снижение энергоемкости жилищного сектора и бюджетных

учреждений является одним из главных направлений энергосбережения.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации» в целях реализации государственной политики энергосбережения и

повышения энергетической эффективности на территории района, повышения

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет

реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости

валового муниципального продукта, принята муниципальная целевая

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Бондарском  районе Тамбовской области на 2010-2015 годы и на период до 2020

года».

В целях реализации программы по энергосбережению проводятся

мероприятия,  обеспечивающие процессы энергосбережения и повышающие

энергоэффективность коммунальной инфраструктуры, а именно:

- оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в муници-

пальной собственности, других бюджетных учреждений, многоквартирных

домов, индивидуальных домов приборами учета;

- модернизация систем освещения бюджетных учреждений, с установкой

энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления

освещением бюджетных учреждений;

- утепление чердачных перекрытий и подвалов, утепление тамбуров,

входных дверей, утепление (или замена) окон, утепление фасадов, контуров

зданий.12                      продолжение приложения

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в

многоквартирных домах и в муниципальных бюджетных учреждениях будет

сокращаться за счет энергосберегающих мероприятий.

2.9. Выводы и обоснование решения проблемы программно-целевыми методами.

Высокая значимость проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры обусловлена тем, что затраты на коммунальные ресурсы составляют существенную часть затрат муниципального бюджета, населения и хозяйствующих субъектов, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры . Исходя из перспектив развития муниципального образования и прогноза спроса на коммунальные ресурсы необходимо проведение мероприятий в следующих направлениях:

- строительство и реконструкция систем водоснабжения;

- строительство и реконструкция систем теплоснабжения;

- строительство систем газоснабжения;

- организация сбора, вывоза и утилизации ТБО.

Комплексный подход позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала района, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. Необходимость решения проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только  органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий.

2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования.

3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.

4. Недостаток средств бюджета муниципального образования для финансирования всего комплекса мероприятий и необходимость софинансирования из областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения средств.

Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить социально-экономический эффект в производственной и социальной сферах экономики муниципального образования, развитии инвестиционной и инновационной деятельности, частично экологическую стабилизацию.

I I. Цель и задачи Программы.

целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Цель Программы:  Цель  - развитие систем коммунальной инфраструктуры повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации, удовлетворения населения района в обеспечении чистой питьевой водой.

Задачи Программы:

- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов;

- обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

- достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной  инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг.

Программа реализуется в один этап в 2012-2015 годах.

Перечень целевых показателей коммунальной инфраструктуры приведен

в Приложении № 1 к Программе.

III. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий коммунальной инфраструктуры

приведен в Приложении №2 к Программе. представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам

реализации, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям и

обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников

Программы с целью достижения намеченных результатов.

Реализация задач Программы будет осуществляться по следующим направлениям:

- мероприятия по  повышению рационального использования водных

ресурсов:

-    мероприятия по  строительству и реконструкции систем водоснаб-

жения, водоотведения и очистки сточных вод.

1V. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Предполагается, что общий объем финансирования Программы в 2011 -

2015 годах за счет всех источников финансирования составит

77044,75  тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета  – 7403,5 тыс. рублей;

за счет средств регионального бюджета Тамбовской области  –

10978,3 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджетов сельсоветов и бюджета района   –

1476,3 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 57186,6 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке, согласно

утвержденным законам о федеральном и областном  бюджетах.

Внебюджетными средствами будут являться средства организаций

коммунального комплекса представленные собственными средствами,

целевыми кредитами банков или иными заемными средствами.

Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования

Программы составляет  74,2%.

Согласно проведенному анализу выполнение мероприятий Программы не

приведет к дополнительному росту тарифов для населения. Распределение

финансирования мероприятий Программы по годам согласно приложению № 3

к Программе.

Финансирование мероприятий по годам планируются из необходимости

решения проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Муниципального образования. Решение проблемы  затрагивают интересы и ресурсы не

только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и

населения.  Недостаток средств бюджета Муниципального образования для

финансирования всего комплекса мероприятий определяются в необходимости

софинансирования из областного и федерального бюджетов и внебюджетных

источников. Объемы  финансирования значительной части мероприятий

настоящей программы за счет областных и федеральных средств

предусмотрены15                              продолжение приложения

Объекты строительства предусмотренные в приложении № 1 к

программе за счет  внебюджетных источников позволяют регулирующим

организациям жилищно-коммунального хозяйства и другим организациям

своевременно входить в областную целевую  программу «Чистая вода»,

принимать участие в областных инвестиционных программах для чего им

необходимо своевременно подготовить техническую документацию на

строительство или реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.

V. Механизм управления и контроля реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование

комплекса мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы.

Он базируется на принципе взаимодействия органов местного самоуправления,

организаций всех форм собственности и ответственности всех участников

Программы, которые в конечном счете и реализуют мероприятия комплексного

развитию коммунальной инфраструктуры.

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются

заказчиком и координатором Программы.

Текущее управление реализации Программы предусматривает организа

цию обеспечения выполнения программных мероприятий и типовых проектов, предусмотренных Программой, исполнителями Программы.

Выбор исполнителей мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и  законодательством Тамбовской области по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация муниципального образования несет ответственность за выполнение и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией Программы. Контроль (мониторинг) хода выполнения Программы должен осуществляться ежегодно по целевым показателям программы. Набор показателей мониторинга может изменяться после появления новых нормативных требований к системе показателей выполнения Программы и новых нормативных правовых актов в области развития коммунальной инфраструктуры  как на федеральном, так и на областном уровне.

V I. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ мероприятий, планируемых при выполнении Программы, показал, что при их реализации не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Основными качественными критериями эффективности Программы являются:

- наличие четко сформулированной цели Программы с определением количественных показателей результатов ее осуществления;

- соответствие цели Программы приоритетам и целям социально- экономического развития муниципального образования;

- комплексный подход к решению проблемы развития коммунальной инфраструктуры.

Основными количественными критериями эффективности Программы являются:

- повышение обеспеченности населения коммунальными услугами;

- снижение потерь коммунальных ресурсов при передаче до конечного потребителя;

- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Результатом реализации Программы должно стать создание условий населению муниципального образования для безопасного и благоприятного проживания.